Diaclair

OЧИЩУЮЧИЙ  РЕАГЕНТ

Кат.  №: h20103     5 L

№: h20113     1L

№: h20123   0,5 L

НАЗВА:

Diaclair

ВИКОРИСТАННЯ:

(“in Vitro” тільки для діагностики)

Diaclair використовується для технічної експлуатації та чищення гематологічних аналізаторів ABX/Roche Cobas Micros,  Pentra 60, 80, 120, Coulter AcT Diff Hemascreen, Mythic, ADVIA

.

КОРОТКИЙ ОПИС:

Dia-Clair -  це гіпохлорид очищуючий   реагент для ефективного очищення залишків білків та тригліцеридів шляхом ензиматичного розщеплення і детергентного розчиння..

АКТИВНІ ІНГРАДІЄНТИ:

Хлорит натрію               < 5 %

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Реагент містить ГІПОХЛОРИД. Потрібно дотримуватись надзвичайної обережності при використанні цього розчину. Уникайте контакту зі шкірою і очима. .У випадку контакту зі шкірою негайно промити великою кількістю води. При ковтанні випити 4,8 OZ молока для промивання та звернутися за мед.допомогою.

- Взірці, проби і всі матеріали, які перебувають в контакті з нами, необхідно розглядати як такі, що здатні переносити інфекцію, а отже утилізувати з належною обережністю.

- Не використовуйте реактив після дати закінчення терміну, вказаному на етикетці.

- Слід уникати бактерального зараження реагентів, у протилежному випадку будуть одержані помилкові результати анлізу.

- Застосовуйте апробовані лабораторні методи GLP-  при роботі з реагентами.

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

1.Особа, яка вводить реагент, повинна бути кваліфікованим працівником лпбораторії.

2.Залиште реактив при  кімнатній температурі на 24 години.

3. Відкрутіть та зніміть ковпачок контейнера/пляшки .Під’єднайте впускний клапан до контейнера /пляшки. Затисніть ковпачок.

4.Під'єднайте до аналізатора інші реагенти таким самим чином. (Див. МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ, АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

5. Ретельно заправте інші реактиви в аналізатор виконуючи  всі рекомендації, описані. в інструкції до аналізатора.

6. При встановлені нової партії реактивів неохідно відкалібрувати аналізатор згідно з вказівками, наведеними у інструкції до аналізатора.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Даний реагенть є стабільний протягом 18 місяців після виготовлення при зберіганні в темному місці в закритій тарі при температурі  15–350C. Термін придатності вказаний на етикетці. Реагент з ознаками забруднення або нестабільності, а саме каламутності та зміни кольору, необхідно замінити.

Не використовувати реагент, що піддавався замерзанню.

Встановлений на аналізатор реагент є стійкий протягом 60 днів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Отримані результати повинні бути в межах специфікації аналізатора.

ОБМЕЖЕННЯ

Реагент необхідно використовувати  при  температурі від 15 до 350C. Виміряні  параметри можуть неточними внаслідок впливу вибірок з відхиленням.Ознаки таких умов наведені у інструкції оператора.

МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ,

АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

•Сell - Coulter (ABX/Roche Cobas Micros,  Pentra 60, 80, 120, Coulter AcT Diff

- набір для вище згаданих аналізаторів.

ВИМОГИ ДО ЗРАЗКА:

призначений для використання зі зразками крові, забір яких здійснювався за допомогою вакутейнерів з ЕДТА антикоагулянтом.

ВИРОБНИК:

DIAGON LTD.

Baross u. 52, 1047 Будапешт, Угорщина

Тел.: +36 1 3696500, Факс.: +36 1 3696301

ТОВ "АЛЬБАМЕД" - компанія, яка здійснює підтримку в забезпеченні лабораторій України
м.Київ, вул. Підлісна 1, оф. 27

Телефон:+380675096491,

Телефон:+380677725778,

Телефон:+380930044002,

E-mail:albamed.ua@gmail.com

albamed.com.ua