Dia-Rinse-CD-3,5

МИЮЧИЙ РЕАГЕНТ

Кат. №: h12303      20 L

Кат. № h 12313	     5 L

НАЗВА:

Dia-Rinse-CD-3,5

ВИКОРИСТАННЯ:

(тільки ‘in vitro” для діагностики)

Dia-Rinse-CD-3,5  використовується для промивання гематологічних  аналізаторів Cell-Dynn 3500, Cell-Dynn 3700

КОРОТКИЙ ОПИС:

Dia-Rinse-CD-3,5 миючий  реагент для ефективного промивання залишків білків та тригліцеридів шляхом   детергентного розчиння.

АКТИВНИЙ ІНГРАДІЄНТИ:

хлорид натрію		 < 0,9 %

сульфат натрію		 < 1.2 %

буфер                                 < 1.1 %

детергент		 < 1 %

стабілізатор		 < 0,01 %

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Цей реагент не містить шкідливих компонентів та не є небезпечний для здоров’я. Уникайте контакту зі шкірою і очима. Необхідно використовувати відповідний захисний одяг..

- Взірці, проби і всі матеріали, які перебувають в контакті з нами, необхідно розглядати як такі, що здатні переносити інфекцію, а отже утилізувати з належною обережністю.

- Не використовуйте реактив після дати закінчення терміну, вказаному на етикетці.

- Слід уникати бактерального зараження реагентів, у протилежному випадку будуть одержані помилкові результати анлізу.

- Застосовуйте апробовані лабораторні методи GLP-  при роботі з реагентами

ІНСТРУКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ:

1.Особа, яка вводить реагент, повинна бути кваліфікованим працівником лабораторії.

2. Залиште реактив при  кімнатній температурі на 24 години.

3. Відкрутіть та зніміть ковпачок контейнера/пляшки Під’єднайте впускний клапан до контейнера / пляшки. Затисніть ковпачок.

4.Під'єднайте до аналізатора інші реагенти таким самим чином. (Див. МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ, АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

5. Ретельно заправте інші реактиви в аналізатор виконуючи  всі рекомендації, описані. в інструкції до аналізатора.

6. При встановлені нової партії реактивів неохідно відкалібрувати аналізатор згідно з вказівками, наведеними у інструкції до аналізатора.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ:

Реагент стабільний протягом 18 місяців після виготовлення при зберіганні в темному місці в закритій тарі при температурі  15–350C. Термін придатності вказаний на етикетці. Реагент з ознаками забруднення або нестабільності, а саме каламутності та зміни кольору, необхідно замінити.

Не використовувати реагент, що піддавався замерзанню.

Встановлений на аналізатор реагент є стійкий протягом 60 днів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

Отримані результати повинні бути в межах специфікації аналізатора.

ОБМЕЖЕННЯ:

Реактив  використовується при  температурі 15–350C. Виміряні  параметри можуть неточними за рахунок анормальних зразків. Виконуйте всі рекомендації, описані в інструкції до аналізаторів.

Порівняйте який-небудь зміряний або обчислений параметр з довідковими.

Реактиви Diagon можуть тільки використовуватися з іншим

Реактивами Diagon. Помилкові результати, можливо, зумовлені домішками іншого реактиву.

МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ, АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

• Cell Counter (Cell-Dynn 3500, 3700 )

набір реагентів для вищезгаданих

ВИМОГИ ДО ЗРАЗКА:

Dia-Rinse-CD-3,5 призначений для використання зі зразками крові, забір яких здійснювався за допомогою вакутейнерів з ЕДТА антикоагулянтом.

ВИРОБНИК:

DIAGON LTD.

Baross u. 52, 1047 Будапешт, Угорщина

Тел.: +36 1 3696500, Факс.: +36 1 3696301

ТОВ "АЛЬБАМЕД" - компанія, яка здійснює підтримку в забезпеченні лабораторій України
м.Київ, вул. Підлісна 1, оф. 27

Телефон:+380675096491,

Телефон:+380677725778,

Телефон:+380930044002,

E-mail:albamed.ua@gmail.com

albamed.com.ua