DIALYSE-CD 3.2

ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ

Кат . No.: h12502       5 L

Кат   No.: h12512       1 L

НАЗВА:

Dialyse-CD-3,2

ВИКОРИСТАННЯ:

(“in Vitro” тільки для діагностики)

Dialyse-CD-3,2 використовується для гематологічного аналізатора Cell-Dyn 3200 як еритроцит - гемолізуючий  реагент для визначення вмісту лейкоцитів, лімфоцитів, езинофілів, базофілів, нейтрофілів

КОРОТКИЙ ОПИС:

Об’єм проби крові подається в аналізатор, де його частина автоматично розводиться з DIATON-SHEATH CD 3.2. Деяка частина цього першого розчину  проходить через поричний цитометр, де вимірюється вміст еритроцитів (RBC) і тромбоцитів (PLT). До решти першого розчину додається  лізуючий реагент (DIAGLOBIN-CD 3.2) фотометричним розчином.Третя частина закачаної крові  розводиться лізуючим реагентом  Dialyse-CD-3,2. З цієї акілвоти проточний цитометр вимірює вміст лейкоцитів(WBC), лімфоцитів(LYM), моноцитів (MONO), езинофільних лейкоцитів (ЕО),базофілів (BASO) нейтрофілів (NEU).Користуйтесь інструкцією до гематологічного аналізатора для отримання достовірних результатів досліджень.

АКТИВНІ ІНГРАДІЄНТИ:

Органічний буфер            < 0,004 %

Детергент                          < 0,0002 %

Стабілізатор                      < 5,2 %

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Уникайте контакту зі шкірою та очима, оскільки четвертинні амонієві солі можуть спричинити необоротну дію на тканини. Необхідно використовувати відповідний захисний одяг, такий як рукавички та лабораторний одяг.

У випадку контакту зі шкірою негайно промити    великою

кількістю води. При ковтанні викликати блювотиння та

звернутися до лікаря. .

- Взірці, проби і всі матеріали, які перебували у контакті з нами, необхідно розглядати як такі, що здатні переносити інфекцію, а отже утилізувати з належною обережністю.

- Не використовуйте реактив після дати закінчення терміну, вказаному на етикетці.

- Слід уникати бактеріального зараження реагентів, у протилежному випадку будуть одержані помилкові результати аналізу.

- Застосовуйте апробовані лабораторні методи GLP-  при роботі з реагентами.

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

1. Особа, яка вводить реагент, повинна бути кваліфікованим працівником лабораторії.

2. Залиште реактив  Dialyse-CD-3,2 при  кімнатній температурі на 24 години.

3. Відкрутіть та зніміть ковпачок Dialyse-CD-3,2 контейнера/пляшки. Під’єднайте впускний клапан до контейнера /пляшки. Затисніть ковпачок.

4 Під'єднайте до аналізатора інші реагенти таким самим чином. (Див. МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ, АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

5.Ретельно заправте інші реактиви в аналізатор виконуючи  всі рекомендації, описані. в інструкції до аналізатора.

6. При встановлені нової партії реактивів неохідно відкалібрувати аналізатор згідно з вказівками, наведеними у інструкції до аналізатора.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Dialyse-CD-3,2 залишається стабільним протягом 18 місяців з дати виготовлення при зберіганні в темному місці у закритій тарі при температурі  15–350C. Термін придатності вказаний на етикетці. Dialyse-CD-3,2 з ознаками забруднення або нестабільності, а саме каламутності та зміни кольору, необхідно замінити.

Не використовувати реагент, що піддавався замерзанню.

Встановлений на аналізатор реагент є стійкий протягом 60 днів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Отримані результати повинні знаходитися в межах специфікації аналізатора.

ОБМЕЖЕННЯ

Реагент необхідно використовувати  при  температурі від 15 до 350C. Виміряні  параметри можуть неточними внаслідок впливу вибірок з відхиленнями. Ознаки таких умов наведені у інструкції оператора. У випадку виникнення таких умов порівнюйте всі виміряні або обчислені параметри еталонними методами.

Реактиви Diagon можуть  використовувати лише у поєднанні з іншими реагентами Diagon. У випадку поєднання з реагентами інших виробників можуть бути одержані помилкові результати.

МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ,

АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

• Cell Counter (Cell-Dyn 3200 )

• DIATON-SHEATH-CD 3.2

Cat. No.: h12501 20 L

•DIAGLOBIN-CD 3.2

Cat. No.: h23503 5 L

Cat. No.: h23513 1 L

•CELL CLENZ

Cat. No.: h50111 0,05 L

• набір для вищезгаданого Сell-Counter.

ВИМОГИ ДО ЗРАЗКА:

Dialyse-CD-3,2 призначений для використання зі зразками крові, забір яких здійснювався за допомогою вакутейнерів з ЕДТА антикоагулянтом. Зразки до гематологічних аналізаторів можуть зберігатися до 8 годин при температурі  16-30 С або до 24 годин після забору при охолодженні до температури  2-8 С.

Користуйтесь інструкцією до гематологічного аналізатора для отримання достовірних результатів досліджень.

ВИРОБНИК:

DIAGON LTD.

Baross u. 52, 1047 Будапешт, Угорщина

Tel.: +36 1 3696500, Fax.: +36 1 3696301

ТОВ "АЛЬБАМЕД" - компанія, яка здійснює підтримку в забезпеченні лабораторій України
м.Київ, вул. Підлісна 1, оф. 27

Телефон:+380675096491,

Телефон:+380677725778,

Телефон:+380930044002,

E-mail:albamed.ua@gmail.com

albamed.com.ua