Diaclean –NK-Diff

ОЧИЩУЮЧИЙ РЕАКТИВ

Кат. №: h19203 	5l

Кат. №: h19213 	1l

НАЗВА:

Diaclean –NK-Diff.

ВИКОРИСТАННЯ:

(тільки «in Vitro»  для   діагностики )

Diaclean – NK-Diff. використовувається для щоденної підтримки і очищення гематологічних аналізаторів Nihon Kohden Celltac 5108, MEK 6102, 6108, 7118, 8118

КОРОТКИЙ ОПИС:

Diaclean –NK-Diff. – це гіпохлоридний очищуючий

реактив, який ефективно чистить від залишків протеїнів і тригліцеридів з використанням оксідативного травлення.

СКЛАД:

Гіпохлорид натрію		 < 0,6 %

Гідроксид натрію 		 < 1,0 %

Детергент                                      < 1,0 %

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Реактив містить ГIПОХЛОРИД! Уникайте контакту зі шкірою і очима, оскільки гіпохлорид є надзвичайно корозійний і, може, викликати незворотні пошкодження тканин.

- Зразки і всі матеріали, які вступають в контакт з реактивом, потрібно зберігати з відповідною обережністю

- Не використовуйте реактив після дати закінчення терміну, вказаному на етикетці.

- Слід уникати бактерiального зараження реагентів, у протилежному випадку будуть одержані помилкові результати анaлізу.

- Використовуйте (GLP)  методи обробка цих реактивів

ІНСТРУКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ:

1. Особа, яка вводить реагент, повинна бути кваліфікованим працівником лабораторії..

2. Особа, яка вводить реагент, повинна бути кваліфікованим працівником лабораторії.

3.   Відкрутіть та зніміть ковпачок контейнера/пляшки   Під’єднайте впускний клапан до контейнера /пляшки. Затисніть ковпачок.

4. З'єднайте інші реактиви з аналізатором так само.(Див. МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ, АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

5.   Заправте реактиви в аналізатор виконуючи  всі рекомендації, описані. в інструкції до аналізатора

6.   При встановлені нової партії реактивів неохідно відкалібрувати аналізатор згідно з вказівками, наведеними у інструкції до аналізатора

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Реактив  стабільний протягом 18 місяців після виготовлення при зберіганні в темному місці при температурі  15–350C.

Якщо реактив помутнів або змінив колір - потрібно його замінити.

Не використовуйте замерзлий реактив.

Встановлений на аналізатор реагент є стійкий протягом  60 днів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

При щоденному використанні реактив ефективно чистить тюбінг і резервуари рідини, що сприяє ефективній роботі аналізатора.

ОБМЕЖЕННЯ:

Реактив  використовується при  температурі 15–350C. Використовування реактиву не замінює відповідне обслуговування анлізатора.

МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ, АЛЕ НЕ

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ:

Сell Counter  (Nihon Kohden Celltac 5108,

- MEK 6102, 6108, 7118, 8118)

- Набір для вищегаданих Cell Counter.

.

ВИРОБНИК

DIAGON LTD.

Baross u. 52, 1047 Будапешт, Угорщина

Тел.: +36 1 3696500, Факс.: +36 1 3696301

ТОВ "АЛЬБАМЕД" - компанія, яка здійснює підтримку в забезпеченні лабораторій України
м.Київ, вул. Підлісна 1, оф. 27

Телефон:+380675096491,

Телефон:+380677725778,

Телефон:+380930044002,

E-mail:albamed.ua@gmail.com

albamed.com.ua