Dialyse-Argos Pentra

ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ

Кат. No.: h 20312 P                 0,4L

Кат. No.: h 20322 P                    1L

НАЗВА:

Dialyse-Argos Pentra

ВИКОРИСТАННЯ:

(“in Vitro” тільки для діагностики)

Dialyse-Argos Pentra використовується для гематологічного аналізатора   ABX Pentra 60,80,120 як гемолізуючий реагент для визначення вмісту  гемоглобіну та лейкоцитів.

КОРОТКИЙ ОПИС:

Зразок цільної рові подається в аналізатор, де його частина автоматично розводиться з Diadifton Argos/Pentra.  Після цього цей другий розчин проби вводиться в імпеданс аналізатора, де вимірюється вміст еритроцитів (RBC) і тромбоцитів (PLT).  Ще одна частина відібраної проби крові крові також розводиться лізуючим реагентом (Dialyse-Argos Pentra) і додається для визначенння вмісту гемоглобіну (HGB), лейкоцитів (WBC). Третя частина відібраної проби крові також розводиться лізуючим реагентом ( Diafix EO 5 Diff. P120), а в кінці реакції додається розріджувач для завершення реакції. З цієї еліквоти проточний цитометр вимірює вміст лейкоцитів (WBC), лімфоцитів (LYM), моноцитів (MONO), езинофільних лейкоцитів (ЕО), базофільних клітин (BASO), нейтрофільних лейкоцитів (NEU). Четверта частина відібраної крові розводиться  WBC-лізуючим реагентом Dialyse-Baso 5 Diff. Для визначення вмісту базофільних клітин  (BASO) у імпедансному детекторі.

АКТИВНІ ІНГРАДІЄНТИ:

лаурил хлориду тремтіли-амонію < 20 %

неорганічні солі                               < 2.1 %

ціанід калію                                      < 0.1 %

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Реагент   містить ЦІАНІД. Потрібно дотримуватись надзвичайної обережності при використанні цього розчину. Уникайте контакту зі шкірою і очима.

- Зберігайте окремо від кислот, в ракції з якими може виділятися  отруйний водневий ціанідний газ.

- Уникайте контакту зі шкірою та очима, оскільки четвертинні амонієві солі можуть спричинити необоротну дію на тканини. Необхідно використовувати відповідний захисний одяг, такий як рукавички та лабораторний одяг У разі попадання реактиву на шкіру негайно промийте  великою кількістю води. При ковтанні викликати  блювотиння та звернутися до лікаря.

- Взірці, проби і всі матеріали, які перебувають в контакті з нами, необхідно розглядати як такі, що здатні переносити інфекцію, а отже утилізувати з належною обережністю.

- Невикористані залишки ціанід  потрібно утилізувати перед диспозицією, згідно з Екологічними нормами. Ціанід-нейтралізуючий набір надається Діагон на вимогу.

- Не використовуйте реактив після дати закінчення терміну, вказаному на етикетці.

- Уникайте мікробного  зараження реактивів, бо це може призвести до помилкових результатів.

- Використовуйте (GLP)  методи обробки цих реактивів.

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

1. Особа, яка вводить реагент, повинна бути кваліфікованим працівником лабораторії.

2. Залиште реактив при  кімнатній температурі на 24 години.

3. Відкрутіть та зніміть ковпачок контейнера/пляшки Під’єднайте впускний клапан до контейнера /пляшки. Затисніть ковпачок.

4. Під'єднайте до аналізатора інші реагенти таким самим чином. (Див. МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ, АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

5. Ретельно заправте інші реактиви в аналізатор виконуючи  всі рекомендації, описані. в інструкції до аналізатора.

6. При встановлені нової партії реактивів неохідно відкалібрувати аналізатор згідно з вказівками, наведеними у інструкції до аналізатора.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Pеагент залишається стабільним протягом 18 місяців з дати виготовлення при зберіганні в темному місці в закритій тарі при температурі  15–350C. Термін придатності вказаний на етикетці. Реагент з ознаками забруднення або нестабільності, а саме каламутності та зміни кольору, необхідно замінити.

Не використовувати реагент, що піддавався замерзанню.

Встановлений на аналізатор реагент є стійкий протягом 60 днів.

Зберігайте окремо від кислот, в ракції з якими може виділятися  отруйний водневий ціанідний газ.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Отримані результати повинні бути в межах специфікації аналізатора.

ОБМЕЖЕННЯ

Реагент необхідно використовувати  при  температурі від 15 до 350C. Виміряні  параметри можуть неточними внаслідок впливу вибірок з відхиленням.Ознаки таких умов наведені у інструкції оператора. У випадку виникнення таких умов порівнюйте всі виміряні або обчислені параметри еталонними методами.

Реактиви Diagon можуть  використовувати лише у поєднанні з іншими реагентами Diagon. У випадку поєднання з реагентами інших виробників можуть бути одержані помилкові результати.

МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ,

АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

• Cell Counter (Advia 120)

• Diadifton Argos/Pentra

Cat. No.: h20301P 20 L

• Dialyse-Baso 5 Diff.

Cat. No.: h20303P120 5 L

• Diafix EO 5Diff. P120

Cat. No.:h20314P120 1 L

• Dia-Cleaner

Cat. No.: h20215P120 1 L

• CYANIDE NEUTRALISING KIT

SOLUTION A

Cat. No.: 27101 1 L bottle

SOLUTION B

Cat. No.: 27102 1 L bottle

ВИМОГИ ДО ЗРАЗКА:

Реагент  призначений для використання зі зразками крові, забір яких здійснювався за допомогою вакутейнерів з ЕДТА антикоагулянтом. Зразки до гематологічних аналізаторів можуть зберігатися до 8 годин при температурі  16-30 С або до 24 годин після забору при охолодженні до температури  2-8 С.

Користуйтесь інструкцією  гематологічного аналізатора для отримання достовірних результатів досліджень.

ВИРОБНИК:

DIAGON LTD.

Baross u. 52, 1047 Будапешт, Угорщина

Tel.: +36 1 3696500, Fax.: +36 1 3696301

ТОВ "АЛЬБАМЕД" - компанія, яка здійснює підтримку в забезпеченні лабораторій України
м.Київ, вул. Підлісна 1, оф. 27

Телефон:+380675096491,

Телефон:+380677725778,

Телефон:+380930044002,

E-mail:albamed.ua@gmail.com

albamed.com.ua