Diaton-SYS- Diluent

РЕАКТИВ-РОЗРІДЖУВАЧ ЦІЛЬНОЇ

Кат.№: h23101 									20 L cubitainer

НАЗВА:

Diaton-SYS  Diluent

ВИКОРИСТАННЯ:

(тільки «in Vitro»  для   діагностики )

Diaton-SYS Diluent  використовується для  гематологічних аналізаторів  TOA SYSMEX   для РОЗБАВЛЕННЯ зразка цільної  крові.

КОРОТКИЙ ОПИС:

Вимірювання принципу дії  вимірювання параметрів лейкоцитів є надзвичайно різне для модифікацій TOA SYSMEX

Користуйтесь інструкцією  гематологічного аналізатора для отримання найкращих результатів досліджень.

АКТИВНІ ІНГРАДІЄНТИ:

хлорид натрію		 < 0,9 %

хлорид калію 		 < 0,01 %

буфер 		                < 0,03 %

стабілізатор		 < 0,01 %

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

• Цей продукт не містить ніяких шкідливих компонентів. У разі контакту зі шкірою або очима промийте великою кількістю води.

• Зразки і всі матеріали, які вступають в контактом з ними потрібно трактувати як такі, що здатні до передачі зараження і зберігаються з відповідною обережністю.

• Не використовуйте реактив після дати закінчення терміну, надрукованій на етикетці.

• Уникайте мікробного зараження реактивів, бо це може спричинити до помилкових результатів.

• Використовуйте добрі лабораторні навики, коли працюєте з цими реактивами..

ІНСТРУКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ:

1. Особа, яка вводить реагент, повинна бути кваліфікованим працівником лабораторії.

2. Залиште реактив при кімнатній температурі щойменше на 24 години.

3. Ослабте і викрутіть пробку на кубітейнері/бутлі реактиву та приєднайте реагент до аналізатора.

4. З'єднайте інші реактиви з аналізатором так само (див.‘МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ, АЛЕ

НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ’ нижче).

5. Заправте реактиви в  аналізатор  використовуючи інструкцію користувача.

6. Повторно відкалібруйте аналізатор з КАЛІБРАТОРОМ

або КОНТРОЛЬНОЮ КРОВ'Ю згідно з інструкцією до аналізатора.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ:

Реактив  стабільний протягом 18 місяців після виготовлення при зберіганні в темному місці при температурі  15–350C.

Якщо реактив помутнів або змінив колір - потрібно його замінити.

Не використовуйте замерзлий реактив.

Встановлений на аналізатор реагент є стійкий протягом 60 днів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

Отримані результати повинні бути в межах специфікації аналізатора.

ОБМЕЖЕННЯ:

Реактив  використовується при  температурі 15–350C. Виміряні  параметри можуть бути неточними за рахунок анормальних зразків. Виконуйте всі рекомендації, описані в інструкції до аналізаторів.

Порівняйте будь-який  виміряний або обчислений параметр з довідковими.

Реактиви фірми  Diagon можуть використовуватися тільки з іншим реактивами фірми Diagon. Помилкові результати можуть бути  зумовлені домішками іншого реактиву.

МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ,

АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

• Cell-Counter (тыльки TOA SYSMEX )

Повинні використовуватися лише відповідні реактиви.

Звертатися на сайт:www.digon.com/Products/Hematology reagents/ Sysmex/

ВИМОГИ ДО ЗРАЗКА:

Diaton-SYS призначений для використання зі зразками крові, забір яких здійснювався за допомогою вакутейнерів з ЕДТА антикоагулянтом. Зразки до гематологічних аналізаторів можуть зберігатися до 8 годин при температурі  16-30 С або до 24 годин після забору при охолодженні до температури  2-8 С.

ВИРОБНИК

DIAGON LTD., Угорщина

ТОВ "АЛЬБАМЕД" - компанія, яка здійснює підтримку в забезпеченні лабораторій України
м.Київ, вул. Підлісна 1, оф. 27

Телефон:+380675096491,

Телефон:+380677725778,

Телефон:+380930044002,

E-mail:albamed.ua@gmail.com

albamed.com.ua