Діаклін-SYS / Diaclean-SYS

ОЧИЩУЮЧИЙ РЕАКТИВ

| Гематологія та діагностика сечі h23106 1 л пляшечки h23116 0,5 л пляшечки h23126 0,1 л пляшечки Гемостаз: h23126 0,1 л пляшечки НАЗВА ПРОДУКТУ Діаклін-SYS / Diaclean-SYS. (далі за текстом- Діаклін-SYS) ЗАСТОСУВАННЯ (Використовувати лише для діагностики In Vitro) Гематологія та діагностика сечі Діаклін-SYS використовується для щоденної підтримки і очищення гематологічних аналізаторів Sysmex K-800 (8 parameter), K-800 (18 parameter), K-1000, K-4500, E-2500, E-4000, E-5000, SF-3000, KX-21, XT-1800, XT-2000, XS-1000i, XE-2100,XS-500i,XS-800i,XS 1000i та аналізаторів сечі Sysmex UF-50, UF-100. Гемостаз: Діаклін-SYS використовується для щоденної підтримки і очищення автоматичних коагулометрів Діагон ЛТД (серія Coag). КОРОТКИЙ ОПИС І ПРИНЦИП ДІЇ Діаклін-SYS – це гіпохлоридний очищуючий реактив, який ефективно чистить від залишків протеїнів і тригліцеридів з використанням оксідативного травлення. ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ Гіпохлорид натрію < 25 % ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 􀁸Категорія небезпеки, ризику та заходи безпеки відповідно до останніх вимог CLP: Xn; Шкідливий. R32: При контакті з кислотами виділяє токсичний газ. зазначено в інструкції з експлуатації. ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ Невідкритий реагент Діалайз-NK Діфф. зберігає стабільність 18 місяців з дати виготовлення при температурі 15-35 °С в захищеному від світла місці. Дату закінчення терміну дивитись на етикетці. Якщо у реагента Діалайз-NK 5Діфф помітні ознаки забруднення, а саме помутніння або зміна кольору, слід замінити його. НЕ використовуйте реагент після заморожування. Після встановлення реагенту на прилад ним можна користуватись протягом 60днів. Зберігати окремо від кислот, в реакції з якими може виділятися отруйний водневий ціанідний газ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Дослідження повинні виконуватись в межах технічних вимог до приладу. | S60: Невикористаний реагент та його контейнер необхідно утилізувати як небезпечні відходи. 􀁸 Реагент містить ЦІАНІД, уникайте контакту з шкірою і очима, оскільки ціанід є отруйним при ковтанні. 􀁸 Зберігати окремо від кислих хімічних речовин, підкислення розчину буде генерувати виділення отруйного ціаністого водню газу. 􀁸 Уникати контакту зі шкірою та очима, оскільки четвертинні солі амонію можуть призвести до незворотних наслідків для таких тканин. Використовуйте відповідні заходи безпеки, такі як рукавички і халат. У разі контакту, негайно промити великою кількістю води. При попаданні в шлунок, викликати блювоту і звернутися по медичну допомогу. 􀁸 З дослідними зразками, контрольними зразками та всіма матеріалами, з якими вони вступають у контакт, слід поводитись як з такими, що здатні розповсюджувати інфекцію та утилізувати їх з дотриманням відповідних запобіжних заходів. 􀁸 Невикористані залишки ціаніду повинен бути нейтралізований перед утилізацією відповідно до Екологічних норм. Ціанід-нейтралізуючий набір надається Виробником на вимогу. 􀁸 Не використовуйте реагент після закінчення терміну придатності, надрукованого на етикетці 􀁸 Уникайте мікробного забруднення реагентів інакше можна отримати помилкові результати . 􀁸 При застосуванні цих реагентів застосовуйте Апробовані Лабораторні Методи (GLP). ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ Особа, яка вводить реагент, повинна бути кваліфікованим працівником лабораторії. Стабілізуйте Діалайз-NK Діфф. при кімнатній температурі протягом не менше 24 годин. Під’єднайте до апарату інші реагенти аналогічно (Див. Нижче «НЕОБХІДНІ, АЛЕ НЕ НАДАНІ МАТЕРІАЛИ) Заповніть систему приладу реагентами, ретельно промийте від попередніх реагентів, які можуть привести до помилкових результатів. За додатковою інформацією звертайтеся до інструкції із застосування. Зніміть кришку кубічного контейнера або ємкості. Приєднайте впускний клапан до кубічного контейнера або ємкості. Закрутіть кришку. Відкалібруйте прилад за допомогою КАЛІБРАТОРА АБО КОНТРОЛЬНОЇ КРОВІ, як ВИРОБНИК Diagon LTD., 1047 Budapest, Baross str.48-52, Hungary Tel.:+36 1 3696500, Fax: +36 1 3696301 Web: www.diagon.com E-mail: diagon@diagon.com ТОВ "АЛЬБАМЕД" - компанія, яка здійснює підтримку в забезпеченні лабораторій України м.Київ, вул. Підлісна 1, оф. 27 Телефон:+380675096491, Телефон:+380677725778, Телефон:+380930044002, E-mail:albamed.ua@gmail.com albamed.com.ua |
| --- | --- |
| ОБМЕЖЕННЯ Реагент слід використовувати при температурі 15–35оC. Параметри вимірювання можуть бути некоректними внаслідок впливу патологічних зразків. Користуйтесь інструкцією з експлуатації для виявлення вказаних обставин. Підтвердіть будь-які вимірювання або прорахуйте параметри референсним методом, якщо є такі вказані. Реактиви Diagon LTD можуть тільки використовуватись з іншими реактивами Diagon LTD. Можливі помилкові результати при домішках іншого реактиву. НЕОБХІДНІ, АЛЕ НЕ НАДАНІ МАТЕРІАЛИ 􀁸 Лічильник клітин крові (Nihon Kohden Celltac MEK 6108,7118, 8118, 7222, 8222) 􀁸 Diaton-NK-Diluent Кат. No.: h19101 20 л 􀁸 Diaton-NK Diff. Diluent Кат. No.: h19201 20 л Кат. No.: h19211 5 л 􀁸 Ціанід-нейтралізуючий набір (Надається на вимогу) SOLUTION A Кат. No.: h27101 1 л SOLUTION B Кат. No.: h27102 1 л ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНОГО ЗРАЗКА Діалайз-NK 5Діфф призначений для використання з дослідним зразком крові взятої шляхом венепункції антикоагулянтом ЕДТА. |  |

# Text boxes

IVD